附件二、採購需求確認單

品項名稱：水平輸送搬運推床(座臥兩用)   數量：5台

用途：發給廠商填寫，做為規格確認與驗收依據。

說明1：檢核項目與需求規格依單位需求填寫。

說明2：若需介接本院資訊系統，「系統介接」為必要項目，由資訊主管核決。

| 項次 | 檢核項目 | 醫院需求規格 (申請單位填寫) | 廠商回應規格 (投標廠商填寫) | 院方檢核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 1.本設備需具備座姿與臥姿雙模式，並可於臨床照護過程中順暢轉換。 2.需具備水平輸送（平移）功能，以減少人工抬舉。 3.最大安全承載重量需≧100公斤以上，以因應不同體型病。 |  |  |
| 2 | 操作安全性 | 1.設備需具備安全鎖定機制，於移動及定位時可固定床體。 2.推床需具防滑設計及煞車系統，避免滑動或位移風險。 3.其他防跌落設計/輸送方式/床面昇降/護欄/輪軸控制等預防病人及操作人員安全設計(補充說明)。 |  |  |
| 3 | 人體工學與職業安全 | 1.設計需符合人體工學原則，降低護理與照護人員於病人轉移過程中之肌肉骨骼負荷。 2.推床高度調整範圍需符合不同身高操作人員使用，避免彎腰或不當施力。3.廠商須提供可佐證之人體工學或職安相關設計說明文件。 |  |  |
| 4 | 緊急應變與備援 | 1.緊急狀況下仍可執行基本病人轉移功能，不影響病人安全。 |  |  |
| 5 | 法規與標準 | 1.本設備須符合我國醫療器材相關法規規定。 |  |  |
| 6 | 清潔與感染管制 | 1.材質需易於清潔與消毒，適用醫療環境常用清潔消毒方式。 2.結構設計應避免藏污納垢，符合感染管制原則。 |  |  |
| 7 | 教育訓練 | 1. 廠商需提供設備操作教育訓練，包含正確使用方式與安全注意事項。 2. 應提供教育訓練教材或操作手冊，供院內留存使用。 |  |  |
| 8 | 保固與維護 | 1. 設備保固年限需不少於 _2_ 年。2. 維修叫修回應時間需於 _36_ 小時內。3. 應提供後續保養與維護說明。 |  |  |

廠商簽章(請蓋公司章)：